## Slide 1
Trémie de raccordement

## Slide 2
Cette trémie est intégrée au dispositif d’une chaudière à granulés de bois, pour le chauffage d’une maison d’habitation particulière.
Trémie étudiée
Son rôle est d’assurer le raccordement entre la vis d’extraction sous silo, et la vis d’alimentation du foyer

## Slide 3
Principe de fonctionnement d’une chaudière à granulés de bois
1- Les granulés de bois sont stockés en silo.
2- Le convoyage, du silo jusqu’au foyer, est assuré automatiquement par 2 vis sans fin. La liaison entre les 2 vis se fait par le biais de la trémie d’adaptation.
3- Les granulés de bois sont brûlés dans le foyer.
4- La chaleur est récupérée pour chauffer l’eau du réseau. (Chauffage et production d’eau chaude).
5- Les cendres sont extraites et évacuées.
Silo de stockage des granulés
Vis sans fin
1
2
Trémie d’adaptation
Foyer
Eau chaude
Extraction des cendres

## Slide 4
Procédé écologique et économique

## Slide 5
Constitution de la trémie d’adaptation
Virolette et anneau d’alimentation par manchette souple (raccordement sur vis silo)
Capot fixe
Corps de trémie
Bride de sortie (raccordement sur vis foyer)

## Slide 6
Ce produit peut être fabriqué en série, ou bien conçu à la demande suivant la configuration du site d’installation.